Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla wykonania usługi pn.:

„Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy polegających na sprzątaniu guana, wymianie folii oraz wykonaniu drobnych prac adaptacyjno - naprawczych”

w ramach zadania nr 7 w HRP: „Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – prace konserwacyjne (naprawa uszkodzonych elementów zabezpieczających kolonię – wloty, zaciemnienie, oznakowanie, sprzątanie guana, wymiana folii na platformach)”realizowanego w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020)

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na posprzątaniu zalegającego guana nietoperzy, wymianie folii lub dołożeniu folii w brakujących miejscach oraz wykonanie drobnych prac adaptacyjno - naprawczych zgodnie z poniższym zestawieniem. W niektórych obiektach oprócz uprzątnięcia guana nietoperzy konieczne będzie uprzątnięcie także zalegających na strychach gałęzi oraz odchodów ptaków, kun:

| Lp. | Obiekt: | Sprzątanie Guana: | Wymiana Foli: | Prace adaptacyjne/zakres prac: | Gatunek: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kościół w m. Bednarka (jest kościołem pomocniczym Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipinkach 38-305 Lipinki 7) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 2 | Kościół w Bereście (Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej nieustającej pomocy, Berest 22 33-380 Krynica Zdrój) | TAK | NIE | Usunięcie siatki ograniczającej wejście na strych. Zabezpieczenie wlotów | Podkowiec mały |
| 3 | Kościół w m. Blechnarka (Cerkiew śś. Kosmy i Damiana, Blechnarka 12, 38-316 Blechnarka) | Tak | TAK | NIE | Podkowiec mały |
| 4 | Kościół w m. Bobowa (adres Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, ul. Kolegiacka 1, 38-350 Bobowa | Tak | NIE | NIE | Nocek duży, Podkowiec mały |
| 5 | Kościół w m. Dubne (kościół rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła w Dubnem Leluchów 15a, 33-370 Muszyna) | Tak | Tak - uzupełnienie folii ok 20 m2 | NIE | Podkowiec mały |
| 6 | Kościół w m. Florynka (adres Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Florynce; 33-332 Florynka 58, 58) | Tak | NIE | Montaż 16 sztuk płytek z piaskowca wraz z udrożnieniem wentylacji | Nocek duży |
| 7 | Cerkiew w m. Hańczowa (Cerkiew prawosławna Opieki Bogurodzicy w Hańczowej, Hańczowa 56, 38-316 Wysowa) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 8 | Kościół w Jaworkach (Kościół św. Jana Chrzciciela Jaworki, ul. Kościelna 24, 34-460 Jaworki) | Tak | NIE | przeniesienie budy z wieży na podest nad zakrystią. Zabezpieczenie otworu w podeście z obecnej lokalizacji budy | Podkowiec mały, Nocek orzęsiony |
| 9 | Kościół w m. Jaworzna (Kościół Przemienienia Pańskiego, Jaworzna 100, 34-602 Laskowa) | Tak | NIE | NIE | Nocek orzęsiony, Podkowiec mały |
| 10 | Kościół w m. Jazowsko (Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku, Jazowsko 46 33-389 Jazowsko) | TAK | NIE | NIE | Podkowiec mały, Nocek duży |
| 11 | Kościół w Kamienicy (Parafia Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia NMP, Kamienica 45, 34-608 Kamienica) | Tak | TAK. | Uzupełnienie deskowania, folii, zaciemnienie okien, dostawa drabiny, dostawa bud dla podkowców (1xstojąca, 2x wisząca) zabezpieczenie schodów wieży, oznakowanie wlotów | Podkowiec mały |
| 12 | Kościół w m. Kamionka Mała (Parafia Św. Katarzyny PM w Kamionce Małej; 34-602 Laskowa, Kamionka Mała 135 | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 13 | Kościół w m. Kamionka Wielka pw. Św. Bartłomieja (adres Parafii: Parafia Matki w Kamionce Wielkiej, 33 – 334 Kamionka Wielka 65) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 14 | Budynek dawnej plebanii w Kroscienku nad Dunajcem, (Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem) | NIE | NIE | Wymiana drzwi do piwniczki na dębowe, 1,8m2 wraz z zamknięciem i ukuciami, montaż 20 płytek z kamieniami | Podkowiec mały |
| 15 | Cerkiew Greckokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju (adres: ul. J. I. Kraszewskiego 177, 33-380 Krynica-Zdrój) | Tak | Uzupełnienie folii | NIE | Podkowiec mały, Nocek duży |
| 16 | Cerkiew w m. Kunkowa (Cerkiew pw. Św. Łukasza, Kunkowa 16, 38-315 Kunkowa) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 17 | Kościół w m. Leluchów (adres Parafia Rzymskokatolicka Macierzyństwa Najśw. Maryi Panny w Leluchowie, Leluchów 15a, 33-370 Muszyna) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 18 | Cerkiew w m. Leszczyny (Cerkiew Św. Łukasza Apostoła w m. Leszczyny, 38-315 Kunkowa) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 19 | Cerkiew w m. Łosie (Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu; Łosie 22, 38-314 Łosie) | Tak | - | - | Podkowiec mały |
| 20 | Kościół w m. Małastów (Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie; Małastów 16 38-307 Sękowa | Tak | NIE | uzupełnienie deskowania, położenie folii na podeście pod wieżą oraz wymiana/naprawa drewnianej klapy zamykającej dostęp i dostawa drabinki | Nocek duży |
| 21 | Kościół w m. Polany (Cerkiew św. Michała Archanioła Polany, Polany, 33-380 Krynica-Zdrój) | TAK | Tak - montaż ok.150 m2 | korytka zaciemniające na okienka wlotowe 6szt | Podkowiec mały |
| 22 | Kościół w Skrzydlnej (Parafia św. Mikołaja Biskupa, Skrzydlna 48,34-625 Skrzydlna) | Tak | TAK | Zabezpieczenie organów przed spadającym guanem i moczem nietoperzy, uzupełnienie deskowania i folii | Podkowiec mały |
| 23 | Kasztel w Szymbarku (Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy "Kasztel w Szymbarku" 38-311 Szymbark, Gmina Gorlice) | Tak | Tak – zabezpieczenie wejścia poprzez montaż ok 4 m2 folii. | NIE | Podkowiec mały |
| 24 | Kościół w Śnietnicy (Cerkiew parafialną greckokatolicką św. Dymitra w Śnietnicy, Śnietnica 32,38-313 Śnietnica) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 25 | Kościół w m. Trzemeśnia (Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Klemensa, Papieża i Męczennika, Trzemeśnia 324, 32-425 Trzemeśnia) | Tak | TAK | Dostawa i montaż drewnianych bud dla podkowców - 1 stojąca i 1 podwieszona + płytki z kamieniami (20szt) | Podkowiec mały |
| 26 | Kościół w m. Ujanowice (adres Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Ujanowicach, 34-603 Ujanowice 1). | Tak | NIE | NIE | Nocek duży, Podkowiec mały |
| 27 | Kościół w m. Węglówka (adres Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Węglówka 110 32 - 412 Wiśniowa) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały, Nocek duży |
| 28 | Kościół w m. Wierchomla Wielka (Parafia św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej; Wierchomla Wielka 15, 33-350 Piwniczna | Tak | NIE | odtworzenie wlotu w podbitce (zamknięty podczas ostatniego remontu elewacji | Nocek orzęsiony, Podkowiec mały |
| 29 | Kościół w m. Wilkowisko (adres Rzymsko-Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wilkowisku; Wilkowisko 17 34-617 Wilkowisko) | Tak | NIE | NIE | Podkowiec mały |
| 30 | Budynek dawna szkoły w Wojkowej, obecnie Wiejski Ośrodek Kultury (gmina Muszyna) | TAK | NIE | Remont/wymiana 130m2 deskowania ścianek szczytowych z wymianą drzwiczek, remont drzwi do piwnicy i montaż 6 płytek z gresu. | Podkowiec mały |

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-  	sprzątnięcie wraz z wyniesieniem zalegającego na strychach obiektów guana nietoperzy, gałęzi, odchodów kun, ptaków przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek;

-  	montaż foli paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylen+siatka PP) na platformach wykonać w sposób umożliwiający wykorzystanie odkurzacza przy sprzątaniu guana. Folie należy dobrze naciągnąć oraz umocować za pomocą zszywek i drewnianych listew przykręconych do platformy;

- 	Florynka:

- montaż 16 sztuk płytek z piaskowca o wymiarach 40x60 cm i grubości od 2,5- 3,5 cm, gęsto (co 1 cm) ryflowane poprzecznie na głębokość ok. 0.5 cm. Ryflowanie z obu stron, surowe, bez szlifowania, mocowane z odchyleniem od płaszczyzny ściany o kąt ok.15 stopni

- udrożnienie nawiewów wentylacji dachu poprzez wycięcie 8 szt (8x0,2m2) otworów w istniejącym deskowaniu od wewnątrz oraz zamontowanie z deski zasuw (8x0,3m2) dla zamykania wywiewów w okresie zimowym, wg propozycji poniżej,

-    Wojkowa:

- zabezpieczenie stanowiska nietoperzy przed owadami oraz zacienienie strychu poprzez remont-likwidację szczelin pomiędzy istniejącym deskowaniem ścian szczytowych w budynku, za pomocą remontu/wymiany 130m2 deskowania z drewna iglastego wraz z impregnacją - ścianek szczytowych i nabicie w sposób szczelny – bez szczelin

- wymiana kłódki na solidną ryglową, ze stali nierdzewnej,

- wymiana istniejących drzwiczek wraz z okuciami stanowiącymi część ściany szczytowej przeznaczonej do remontu, montaż okuć po zatwierdzeniu przez Nadzór Przyrodniczy

- remont drzwi drewnianych do piwniczki o pow. 1,8m2,

- okucie i solidne zamknięcie na kłódkę wejścia do piwniczki,

- w piwniczce podwieszenie  6-ciu płytek z kamieniami. Płytki wykonane z gresu technicznego o grubości 10-12mm w rozmiarze 30x30cm z przyklejonymi jednostronnie żywicą epoksydową tłuczniem kamiennym marmurowym. Montaż wkrętami poprzez wywiercone otwory w miejscach wskazanych przez Nadzór Przyrodniczy. Na wejściu do piwniczki należy umieścić tabliczkę, iż jest to pomieszczenie dla nietoperzy.

- Skrzydlna:

- zabezpieczenie organów przed spadającym guanem za pomocą uzupełnienia deskowania z desek 3,2cm na powierzchni 110m2 wraz z uzupełnieniem 10 szt belek 5x15cm długości 6,0m

- montaż na podeście 110 m2 foli paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylen+siatka PP)

- Kamienica:

- zabezpieczenie szaf przed spadającym guanem poprzez zainstalowanie pomiędzy biegami schodów zadaszenia z desek calowych (20m2) na ruszcie drewnianym z 6 belek 5x15cm długości 4m, nakrycie tej powierzchni folią – 20m2,

- uzupełnienie ścianka drewnianą z desek calowych ( 16m2) boku zadaszenia wraz z montażem prostych drzwi drewnianych z zawiasami i zamknięciem na stelażu z kantówek 10x10 x 4szt długości 4m.

- uzupełnienie deskowania głównej platformy deskami 3,2cm o powierzchni 55m2

- uzupełnienie podestu szerokości 4,4m z desek 3,2cm  (ok 35m2) nad prezbiterium ze wzmocnieniem 4 belkami 5x15cm długosci 4,5m

- montaż na platformie głównej 120 m2 foli foli paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylen+siatka PP) na deskowaniu

- montaż na podeście nad prezbiterium 55 m2 foli paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylen+siatka PP) na deskowaniu

- ułożenie folii dla ochrony izolacji warstwy ocieplenia nad zakrystią – 120m2

- zaciemnienie 6 okien dachowych na poddaszu poprzez rozpięcie na drewnianym stelażu plandeki odpornej na UV (ok 12m2),

- zaciemnienie okna w wieży poprzez rozpięcie na drewnianym stelażu plandeki odpornej na UV (ok 2,0m2),

- zmontowanie i ustawienie na podeście nad prozbiterium budy dla podkowców jako drewnianej skrzyni o podstawie ok 6m2, wysokości 2-2,5m oraz powinna posiadać wlot zaopatrzony blachą

- zrobienie/dostawa drabinki umożliwiającej zejście pod platformę do miejsca, gdzie najczęściej przebywają nietoperze – długości 5m.

- zawieszenie budy dla nietoperzy w wieży sztuk 2 – szkrzynia z desek 1,5mx1,5mx1,5m bez jednej ściany o dołu.

- dostawa i montaż 20 płytek z kamieniami. Płytki wykonane z gresu technicznego o grubości 10-12mm w rozmiarze 30x30cm z przyklejonymi jednostronnie żywicą epoksydową tłuczniem kamiennym marmurowym. Montaż wkrętami poprzez wywiercone otwory w miejscach wskazanych przez Nadzór Przyrodniczy.

-  Małastów:

- wymiana folii na całym strychu (ok 200m2)

- uzupełnienie deskowania podłogi wieży deskami 3,2cm - (20m2)

- położenie folii paroizolacyjnej (20m2) na podeście pod wieżą

- wymiana/naprawa drewnianej klapy zamykającej (1,5m2) dostęp i

- dostawa/remont drabinki drewnianej długości ok 5m

- zamontowanie 2szt przepierzenia w szczycie konstrukcji dachu (2 x 4m2), które należy wykonać z desek liściastych o grubości 3cm, wysokości 2,0m od kalenicy w dół, ponadto w deskach wykonać otwory o średnicy do 5cm w ilości od 4-5 szt na każde skrzydło wg poniższego schematu.

- Trzemeśnia:

- dostawa i montaż 1 szt stojącej drewnianej budy dla podkowców jako drewnianej skrzyni o podstawie ok 6m2, wysokości 2-2,5m oraz powinna posiadać wlot zaopatrzony blachą

- dostawa i montaż 1 szt wiszącej drewnianej budy dla podkowców jako otwarta od spodu skrzynia o wymiarach: 1,5x1,5x1,0m. Skrzynia powinna być wyposażona w 4 płytki z kamiennym grysem,

- dostawa i montaż 20szt płytek z kamieniami. Płytki wykonane z gresu technicznego o grubości 10-12mm w rozmiarze 30x30cm z przyklejonymi jednostronnie żywicą epoksydową tłuczniem kamiennym marmurowym. Montaż wkrętami poprzez wywiercone otwory w miejscach wskazanych przez Nadzór Przyrodniczy

II. Warunki prowadzenia prac:

1. 	Prace mogą być prowadzone w dni robocze i soboty w godzinach kiedy w obiektach kościołów nie odbywają się nabożeństwa. Szczegółowe terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem obiektu.

- Osoby wykonujące prace w stanowiskach nietoperzy zobowiązane są pracować w maseczkach zakrywających usta oraz nos. Aby zapobiec przenoszenia guana nietoperzy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami należy odpowiednio zabezpieczyć obuwie oraz zdezynfekować sprzęt.

- Należy sporządzić dokumentację fotograficzną zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu usługi.

- Sposób utylizacji guana należy uzgodnić z gospodarzem obiektu i Nadzorem Przyrodniczym.

- Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z podmiotem pełniącym rolę Nadzoru Przyrodniczego. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z Nadzorem Przyrodniczym od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną.

- Zadaniem Nadzoru Przyrodniczego będzie zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zamówienia, pod kontem zgodności jego założeń z przepisami ochrony stanowiska nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrola, wydawanie wytycznych, uzgadnianie i konsultowanie jakości i przebiegu prac projektowych, wskazanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

- Pozytywna opinia Nadzoru Przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.

- Termin wykonania zadania:

- Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2020 roku, czyli w okresie kiedy nietoperze nie będą na stanowiskach obecne. Nie będzie możliwe przesuniecie terminu zakończenia zadania.

- Wejście na stanowisko nietoperzy w celu wykonania zlecenia możliwe jest jedynie na podstawie pisemnej akceptacji Nadzoru Przyrodniczego. Również ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie prac wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Przyrodniczego.