Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla wykonania dostawy pn.:

„Opracowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego brył 2 budynków na bezpieczną dla nietoperzy i minimalizującą efekt zanieczyszczenia światłem wraz z dostawą i montażem uzgodnionych zestawów oświetlenia”

w ramach zadania nr 5 w HRP: „Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – poprawa funkcjonowania tras migracji nietoperzy (udrożnienie, pielęgnacja i dosadzanie zieleni, optymalizacja oświetlenia wokół stanowiska)” realizowanego w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020)

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i dostaw polegających na:

- Zaprojektowaniu modernizacji oświetlenia zewnętrznego brył 2 budynków (tj. zaproponowanie rozwiązań technicznych):

- w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Węglówce (Węglówka 110, 32 - 412 Wiśniowa):

- modernizacja oświetlenia realizowana będzie w oparciu o wymianę istniejących 4 reflektorów na nowe przy czym 1 reflektor zostanie przeniesiony w kierunku  drogi w taki sposób, aby doświetlał środkową część elewacji kościoła;:

- lampy w ilości 4 sztuk wyposażone zostaną w indywidualnie zaprojektowane maskownice w taki sposób, aby przesłaniały fragmenty fasad istotne dla ochrony nietoperzy, oznacza to, że nie będzie konieczności wyłączania lamp, będą one mogły funkcjonować przez cały rok, także w sezonie letnim, kiedy nietoperze obecne są na strychu kościoła;

- dodatkowo, w miejscach wymagających doświetlenia (chodnik w kierunku do obiektu Plebani, schody przy Zakrystii oraz przy głównym wejściu do kościoła) zamontowane zostaną mniejsze oprawy LED 2W x 8 sztuk (o barwie 2200 K) zapalane na czujnik ruchu, zainstalowane na słupkach z poziomu  chodnika i schodów.

- wykonanie projektu instalacji elektrycznej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń (o ile będzie to konieczne);

-  wykonanie koniecznych  prac instalacyjnych np. wykonanie wykopu, wykonanie trasy ziemnej, osadzenie słupków w betonowym fundamencie, montaż opraw i czujników ruchu;

- dodatkowo, na strychu kościoła w Węglówce należy zamontować czasowy wyłącznik światła.

- w obiekcie Willa „Maria” w Szczawnicy  (Szczawnica, Park Dolny) – obiekt zabytkowy:

- modernizacja oświetlenia realizowana będzie w oparciu o 20 istniejących punktów świetlnych;

- należy zastosować oprawy LED montowane do ściany, z wąskim rozsyłem światła max 12 stopni (9 opraw świecących w dół oraz 11 opraw świecących w górę i w dół), temperatura barwowa  do 2700 K, IP65, każda z tych lamp ma być wyposażona w możliwość ściemniania indywidualnego, kolorystyka oprawy dopasowana do koloru elewacji uzgodniona z Zamawiającym.

2) Dostawie, montażu, kalibracji i uruchomieniu zestawów zewnętrznego oświetlenia brył 2 ww. obiektów, (tj. opraw oświetlenia bezpiecznego i przyjaznego dla nietoperzy z wykorzystaniem w miarę możliwości istniejącej instalacji oświetlenia oraz minimalizacja efektu zanieczyszczenia światłem).

3) Wykonaniu nocnych zdjęć oraz filmu z drona dla obiektu kościoła w Węglówce, zarówno przed wykonaniem modernizacji oświetlenia, jak i po jej wykonaniu, celem pokazania istniejącego zanieczyszczenia światłem, a następnie efektu prac. Zdjęcia powinny być wykonanie w podobnych warunkach atmosferycznych oraz w podobnym poziomie ulistnienia, dlatego należy je wykonać najpóźniej dzień po dniu.

4) Wykonaniu nocnych zdjęć oraz filmu z drona obiektu kościoła w Gruszowie oraz obiektu kościoła w Łososinie Górnej.

5) Montażu oraz kalibracji przekazanych przez Zamawiającego 3 programatorów  (w obudowie IP67) działających  w cyklu rocznym, pozwalających na ich automatyczne wyłączenie we wskazanym okresie, na istniejących 2 lampach przy obiekcie kościoła w m. Wilkowisko oraz przy kościele w m. Florynka.

  - Parametry oświetlenia obiektów:

- Projekt modernizacji oświetlenia musi opierać się o istniejącą instalację elektryczną i obecne punkty montażu lamp. Optymalizacja/modernizacja oświetlenia musi być realizowana wyłącznie w oparciu o wymianę istniejących reflektorów na nowe, spełniające niżej opisane wymagania.

- Maksymalna skorelowana temperatura barwowa (CCT) nie może przekraczać 2700K.

- Różnica CCT pomiędzy wszystkimi dostarczonymi lampami musi być mniejsza niż 50 k.

- Lampy muszą mieć indywidualnie zaprojektowane  maskownice w taki sposób, aby mniej niż 7 % światła przechodziło poza wybraną (wskazaną w obrysie maskownicy) część bryły oświetlanego budynku oraz aby przesłaniały wskazane przez Zamawiającego reprezentowanego przez Nadzór Przyrodniczy, fragmenty fasad istotne dla ochrony nietoperzy.

- Średnia luminacja nie może przekraczać 1 cd/m2 dla każdej fasady, aby uniknąć nadmiernego oświetlenia.

- Wymagania techniczne lamp:

- Wszystkie elementy lamp (w tym źródło światła i sterownik) muszą mieć żywotność nie krótszą niż 7 lat.

- Temperatury pracy całej lampy muszą obejmować co najmniej zakres od -30ºC do 55º C.

- Lampa musi mieć wysokowydajny system chłodzenia, aby zapewnić jej długą żywotność.

- Lampa musi być dobrze zabezpieczona przed przepięciami – minimum 10kV

(1 impuls) oraz wyładowaniami atmosferycznymi co najmniej 3 kA przy napięciu 6kV.

- Lampa musi być odporna na warunki atmosferyczne (wykonana z materiałów odpornych na korozję, na przykład z aluminium lub stal nierdzewna).

- Wszystkie śruby i wszystkie części metalowe zawierające żelazo muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, aby zapewnić długą żywotność bez korozji.

- Mocowanie lamp musi zapewniać odporność na silny wiatr.

- Soczewki i cała część optyczna muszą być wykonane ze szkła (nie z tworzywa sztucznego).

- Wszystkie uszczelnienia muszą być wykonane z wytrzymałego silikonu.

- W przypadku kiedy zaciemniane będą drzwi wejściowe do obiektu, należy zamontować mniejszą lampę doświetlającą np. schody, chodnik itp. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.

- Na zainstalowane oświetlenie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesiące.

- Współpraca:

- Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy

z podmiotem pełniącym rolę Nadzoru Przyrodniczego.

- Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z Nadzorem Przyrodniczym od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną.

- Zadaniem Nadzoru Przyrodniczego będzie zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zamówienia, pod kontem zgodności jego założeń z przepisami ochrony stanowiska nietoperzy.

- Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrola, wydawanie wytycznych, uzgadnianie i konsultowanie jakości i przebiegu prac projektowych, wskazanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

Pozytywna opinia Nadzoru Przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.

- Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

W zakres prac wchodzi między innymi:

-  	Przeprowadzenie wizji terenowej przy wymienionych obiektach przy udziale Nadzoru Przyrodniczego w celu m.in. wykonania fotografii istniejącego oświetlenia obiektu,  określenia lokalizacji lamp/ reflektorów do optymalizacji, określenia szczegółowej liczby reflektorów/lamp do wykonania i montażu, jak i sposobu ich wykonania i montażu, ustalenie właściwego kąta padania oświetlenia na obiekt itp.

-  	Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń (o ile będzie to konieczne).

-  	Dostawa i montaż, kalibracja i uruchomienie zestawów zewnętrznego oświetlenia brył obiektów, bezpieczniejszego dla nietoperzy niż istniejące obecnie oświetlenie oraz minimalizującego  efekt zanieczyszczenia światłem.

-  	Demontaż istniejących lamp/reflektorów.

- 	Sporządzenie raportu/sprawozdania z wykonanych prac. W sprawozdaniu powinny się znaleźć między innymi: szczegółowe informacje dla Właścicieli obiektów dot. zasad gwarancji, terminów, użytkowania oświetlenia, fotografie z drona obrazujące zanieczyszczenie światłem a następnie efekty przeprowadzonej modernizacji oświetlenia. Dodatkowo materiał zdjęciowy oraz filmy z drona należy zapisać na płycie CD.

- Termin wykonania zadania:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 maja 2021 roku, biorąc pod uwagę poniższe:

- dokumentacja projektowa przed jej złożeniem w celu uzyskania ewentualnych pozwoleń konserwatorskich musi zostać zaakceptowana przez Nadzór Przyrodniczy oraz Zamawiającego, co potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem.

Dodatkowe informacje:

Podobne prace polegające na modernizacji iluminacji przy wykorzystaniu metody z maskownicami miały miejsce w następujących obiektach: Kościół w Gruszowie, Kościół w Łososinie Górnej, Zamek w Nowym Wiśniczu, Kościół w m. Nowe Rybie, Kasztel w Szymbarku, Kościół w m. Wierchomla Wielka, Kościół w m. Bruśnik, Kościół w m. Wilkowisko, Kościół w m. Radziechowy, Kościół w m. Bobowa.