Załącznik nr.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego- serwera wraz z licencjami i oprogramowaniem - serwerowego systemu operacyjnego wraz z pakietami licencji na dostęp do zasobów serwera, pomoc przy wdrażaniu i wirtualizacji serwera.

- Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były fabrycznie nowe;

- Zamawiający wymaga, aby urządzenia przekazane były w oryginalnych opakowaniach wytwórcy;

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały oznaczenie CE;

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy:

- kartę katalogową oferowanych urządzeń z zaznaczeniem wymaganych parametrów technicznych,

- nośniki instalacyjne oprogramowania,

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację do oprogramowania w języku polskim lub inną równoważną publikację w języku polskim lub angielskim,

- indywidualną kartę gwarancyjną dla urządzenia, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia,

- dokumenty licencji na oprogramowania,

- dokumentację eksploatacyjną, która zawiera informacje dotyczące:

- podstawowych wymagań instalacyjnych,

- podstawowych warunków użytkowania,

- Wykonawca albo Producent udzieli Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie sprzedawanych urządzeń. Wykonawca udzieli co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń. Szczegółowe określenie, które z w/w dokumentów należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia oznaczono „X”:

| lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | Karta katalogowa dostarczanych urządzeń | Nośniki instalacyjne oprogramowani | Instrukcja obsługi | Dokumenty licencji na oprogramowanie | Dokumentacja eksploatacyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | c | D | e | F | g | h | i |
| 1. | A. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie | Serwer | X | X | X | X | X |
| 2. |  | Licencje oprogramowania serwerowego |  |  |  | X |  |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

A.	Serwer i oprogramowanie

| Serwer 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymagana wielkość parametru | Oferowane parametry i warunki. ( wszystkie wiersze muszą być uzupełnione). Wykonawca potwierdza spełnienie minimalnych wymagań oferowanego produktu(wpisać TAK/NIE). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Serwer |  |  |
| 1.1 | Procesor | AMD EPYC™ 7302p 16 rdzeniowy 32 wątkowy 128MB Cache 3.0 GHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. |  |
| 1.2 | Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |  |
| 1.3 | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera trwale oznaczona jego logo na etapie produkcji. Wspomagająca technologię wielordzeniowości; z obsługą pamięci min. DDR4 3200 MHz. |  |
| 1.4 | Pamięć | min. 16 GB DDR4 3200 MHz * 8 kości(minimalna suma RAM to 128GB), zapewniająca dalszą rozbudowę do min. 192 GB. |  |
| 1.5 | Dysk twardy | Zainstalowane min. - 2x 960GB SSD SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, Mix Use, 2,5" w ramce 3,5") - 6x8TB NLSAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2 tysięcy obrotów), RAID-5. Możliwość rozbudowy o min. 2 dyski hot-swap |  |
| 1.6 | Napęd optyczny | nie wymagany |  |
| 1.7 | Karta sieciowa | Zintegrowana na płycie głównej, zainstalowany moduł 2x1Gbit. Karty rozszerzeń: 2x25GbE + 2 moduły (transcevier) światłowodowe SFP+ 10Gb/s SR MM i dwa patchcord światłowodowy wielomodowy (MM) OM3 min 3m Dual Port Mezz Card lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. |  |
| 1.8 | Kontroler RAID | PERC H740P (8GB NV, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 12Gb/s, Sprzętowy) lub równoważny kontroler wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. |  |
| 1.9 | Obudowa | Rack, 19”, 2U z możliwością pełnego wysuwu z szafy i ruchomym kanałem kablowym, 12 kieszeni 3,5” |  |
| 2.0 | Zasilanie | Redundantne (nadmiarowe), min. 750W, podłączane podczas pracy, sprawność min. Certyfikat 80 Plus Platinum. Hot-Plug |  |
| 2.1 | Gwarancja | Producenta, min. 5 lata w systemie On-Site (na miejscu u Zamawiającego), ProSupport (termin naprawy następnego dnia roboczego po zgłoszeniu). Możliwości zachowania dysków uszkodzonych u klienta. |  |
| 2.2 | Ramka zabezpieczająca | Ramka zabezpieczająca z wyświetlaczem LCD |  |
| 2. | Zarządzanie |  |  |
| 2.1 |  | Możliwość zdalnego zarządzania serwerem. iDRAC9 Enterprise |  |
| 3. | Inne |  |  |
| 4. | Certyfikaty i standardy |  |  |
| 4.1 |  | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). |  |

| 2. Oprogramowanie i licencje |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Nazwa oferowanych licencji/oprogramowania | Oferowane parametry i warunki. ( wszystkie wiersze muszą być uzupełnione). Wykonawca potwierdza spełnienie minimalnych wymagań oferowanego produktu(wpisać TAK/NIE). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic x2szt. | MS Windows Server Standard 2019, możliwości utworzenia czterech maszyn wirtualnych opartych na systemie Windows Serwer 2019 - lub równoważny; Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania; licencja umożliwiająca instalację czterech kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym; najnowsza, dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania, z możliwością legalnej instalacji co najmniej jednej wersji wcześniejszej; Obsługa następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer Internetowych usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer zasad sieciowych; obsługa .NET Framework 4.5. |  |
| 2. | 100 x Microsoft Windows Server 2019 CAL User | Licencje dostępowe dla użytkowników powyższego systemu |  |

| 3. Pomoc przy wdrażaniu i wirtualizacji serwera. |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Opis | Oferowane parametry i warunki. ( wszystkie wiersze muszą być uzupełnione). Wykonawca potwierdza spełnienie minimalnych wymagań oferowanego produktu(wpisać TAK/NIE). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pomoc przy wdrażaniu i wirtualizacji serwera | Pomoc telefoniczna lub zdalna pomoc przy wdrożeniu i wirtualizacji serwera (pomoc ma dotyczyć do 4h w sumie) |  |

……………………

PODPIS